# GERENCIA DE INGENIERÍA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

INSPECCION SUBMARINA DE DETECCION DE FALLAS EN MUELLES DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO.

CONTENIDO

    - Antecedentes

    - Glosario de Términos.

    - Localización de los trabajos

    - Descripción de los trabajos

    - Información técnica y recursos que proporcionará la API

    - Especificaciones Generales y Particulares

    - Programa y plazo de ejecución

    - Forma de pago

    - Recepción final de los trabajos.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

INSPECCION SUBMARINA DE DETECCION DE FALLAS EN MUELLES DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO.

1.- ANTECEDENTES

Dentro de los trabajos de construcción y mantenimiento de la infraestructura portuaria que por obligación debe realizar la APIDBO, existen algunos en los que se requiere realizar trabajos de apoyo y de inspección submarina a fin de cuantificar y evaluar los trabajos por realizar o supervisarlos en su etapa de construcción, como es el caso de subestructura de muelles, obras de protección y dragado.

Durante la vida operativa de los muelles de la Terminal de Abastecimiento; ha existido fallas en la estructura del muero milano, las cuales han sido reparadas en su momento, existiendo otras las cuales por ser pequeñas, no ocasionan daños y no son susceptibles de identificarse; por lo que en este caso se identificaron nuevos hundimientos visibles en la zona de los muelles Este I, Sur I y Sur II; por lo que derivado de una solicitud por parte de autoridades de Pemex; es necesario inspeccionar el lecho marino de estas estructuras; con el objetivo de detectar posibles aberturas de la misma mediante el cual exista fuga de material y por consecuencia el hundimiento de dichos pavimentos.

Debido a que estas actividades son de un alto grado de especialización y la API no cuenta con el equipo ni el personal debidamente entrenado y calificado que se requiere para estudios de este tipo, se hace necesaria la contratación de una empresa especializada para la realización de estos trabajos, los cuales deberán ajustarse a los Términos y condiciones dadas en el presente documento.

2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

Para los fines de estos Términos de Referencia se entenderá por:

APIDBO	Administración Portuaria Integral De dos Bocas S.A. de C.V.

EL PARTICIPANTE.- 	A la persona física o moral que haya sido invitada y aceptado participar.

LA CONVOCANTE.- 	La Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, SA de CV.

CONTRATISTA 	Persona física o moral que firmó el contrato para la ejecución de los trabajos.

RESIDENTE	Servidor Público designado por la “APIDBO” quien fungirá como su representante ante el CONTRATISTA y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas.

SUPERINTENDENTE 	Persona física que el CONTRATISTA DE LA OBRA designa como su represente ante la “APIDBO” con facultades suficientes para oír y recibir a su nombre toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos; será el responsable directo de la ejecución de los trabajos y del cumplimiento del contrato respectivo. La “APIDBO” se reserva el derecho de revisar el currículum y de aprobar su nombramiento, si a juicio de la “APIDBO” el superintendente de Construcción propuesto no cumple con los requisitos especificados según con los trabajos que se ejecutaran, se solicitara su cambio el cual deberá de proceder inmediatamente a la notificación de lo anterior e invariablemente antes del inicio de los trabajos.

PROYECTO.- 	Conjunto de planos, croquis, especificaciones, memorias, normas, documentos, datos e información a los que deberá sujetarse la ejecución de la obra.

BITÁCORA.- 	Instrumento técnico de control de los trabajos, el cual sirve como medio de comunicación entre las partes que firman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos y en el que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollen durante la ejecución de los trabajos y que esta regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

LEY.- 	La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

REGLAMENTO.- 	El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NORMAS.- 	Lo contenido en los libros que bajo el rubro NORMAS PARA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES, que emite la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

ESPECIFICACIONES

PARTICULARES	Conjunto de requisitos exigidos por la “APIDBO” para la realización de los trabajos.

SCT.- 	Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

SFP.- 	Secretaría de la Función Pública.

P.U.-	 Precio unitario.

P.U.O.T.- 	Por unidad de obra terminada.

3.-LOCALIZACION DE LOS TRABAJOS

Las zonas de realización de los trabajos materia de este documento se ubican en los muelles Este-I, Sur I y Sur II de la Terminal de Abastecimiento del puerto de Dos Bocas.

4.-DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

- Inspección submarina con registro de evidencia en video de la (s) caverna (s) localizada (s) en muro milano de muelles Sur I, Sur II y Este I de la Terminal de Abastecimiento, a fin de detectar su morfología tridimensional, y poder determinar las posibles soluciones constructivas para su reparación.

5.- INFORMACIÓN TÉCNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA API.

- Plano APIDBO-ING-MANTEMUE-01/13. PUERTO DE DOS BOCAS, TABASCO. TERMINAL DE ABASTECIMIENTO. DETECCION DE FALLAS EN MUELLES DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO. PLANTA.

6.- ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES.

El PARTICIPANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto de trabajo, contenido en el Catálogo de Conceptos de trabajo y monto total de la proposición y en general de todos los documentos de que se compone la propuesta, deberá considerar todas las disposiciones contenidas en las presentes especificaciones, así como en las correspondientes normas y planos, dichas disposiciones deberán ser consideradas a efecto de ejecutar los trabajos correctamente.

El contratista realizará al menos una visita al sitio de los trabajos, previo a la elaboración del proyecto a fin de conocerlo, recopilar información e identificar la problemática en la zona de los trabajos

INSPECCION SUBMARINA DE FALLAS

Se deberá hacer inspección submarina en el tramo de muelle indicado en plano de proyecto, a fin de encontrar las fallas que provocaron el reciente hundimiento en una zona de la cubierta de ese muelle, para poder ordenar posteriormente su reparación y detener la fuga de finos del relleno posterior.

Una vez que se ubiquen la (s) falla (s) en la zona indicada, se deberá obtener su ubicación precisa respecto a puntos fáciles de encontrar físicamente desde la superficie, así como su profundidad, largo, ancho promedio y penetración, a fin de poder cuantificar el volumen de los trabajos a realizar.

Se deberá tomar evidencia en video con la luz suficiente (natural y/o artificial) para hacer lo mas clara posible la percepción visual de estas fallas, identificando las tomas mediante letreros y escantillón colocados dentro de estas fallas al momento de filmarlas.

El contratista deberá coordinarse con personal del área de operaciones con el objeto de que las maniobras que se realicen en este concepto de trabajo; no interfiera con las operaciones normales del puerto.

El contratista deberá evitar que su equipo de trabajo derrame combustible o tire deshechos (basura) en cualquier cuerpo de agua o en tierra; de acuerdo a  lo especificado en el manual SIPA para contratistas.

El contratista deberá presentar evidencia fotográfica de la realización de los trabajos.

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista deberá cumplir con los requerimientos de seguridad y ambiental del Manual SIPA.

Antes de elaborar la memoria final de los proyectos, el contratista deberá someter a la API los resultados de su trabajo a efecto de obtener la aprobación de la entidad y proceder posteriormente a su impresión definitiva, en donde incluirá, en caso de proceder, las observaciones que la API haga al contratista.

7.-PROGRAMA Y/O PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos se efectuaran del 1 al 07 de Noviembre de 2013, teniendo una duración de 07 días naturales.

| CONCEPTO | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Inspección Submarina de muelles Este I, Sur I y Sur II del muro milano de la Terminal de Abastecimiento. |

8.- FORMA DE PAGO

Los trabajos referidos en este documento se pagarán mediante la formulación de 1 (una) estimación que será presentada a la entrega final de los mismos, misma que se acompañará con la documentación que acredite la procedencia de su pago.

9.- RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS.

La recepción se hará de acuerdo con la LOPSRM y su Reglamento.

El contratista entregara un reporte documental y grafico donde especifique las fallas encontradas tanto en su ubicación, como en sus dimensiones, soportando este reporte con evidencia fotográfica y/o de video de la ejecución de los trabajos y las fallas encontradas, así como un croquis a escala donde se represente la ubicación y morfología de estas.

Los documentos deberán venir firmada por el responsable de los trabajos por parte del contratista.

De toda la información documental y grafica se entregaran 2 (dos) juegos tanto de la información impresa, como de los respaldos electrónicos en disco compacto.

| Elaboró Arq. Alvaro Osorio Garcia Dpto. De Planeación | Autorizó Ing. Alberto Sánchez Juárez. Subgerente Técnico de Proyectos |
| --- | --- |
| Recibió El Contratista |  |

CATALOGO DE CONCEPTOS

|  | ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE DOS BOCAS S.A. DE C.V. RUBRO: TRABAJOS SUBMARINOS DE DETECCIÓN DE FALLAS EN MUELLES DE LA TERMINAL DE ABASTECIMIENTO. EMPRESA:_________________________________________ | CATÁLOGO DE CONCEPTOS | DOCUMENTO No. HOJA 1 DE 1_ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | C O N C E P T O |  |  |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD |  | P R E C I O S U N I T A R I O S |  |  |  | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLAVE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C O N L E T R A |  | CON NUMERO |  | IMPORTE |  |
|  |  | DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Inspección Submarina en muelles Este I, Sur I y Sur II del muro milano de la Terminal de Abastecimiento. |  |  |  |  |  | PG | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | IMPORTE TOTAL CON I.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LUGAR Y FECHA |  |  |  | RAZÓN SOCIAL |  |  |  |  |  |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE |  |  |  |  |